DA.3221-7/AJ/08 					  	          Białystok, dnia 22.08.2008 r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

wykonania utwardzonego placu, montażu studzienki odprowadzającej wody opadowe z terenu parkingu oraz wykonania przyłącza wodociągowego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zatwierdzono w dniu:

22.08.2008 r.

JANINA MIRONOWICZ

DYREKTOR

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Białymstoku

DA.3221-7/AJ/08 	                                                                    Białystok, dnia 22.08.2008 r.

#### SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

- Nazwa oraz adres zamawiającego:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 15-354 Białystok, ul. Pogodna 22.

REGON 050684933,   NIP 966-14-87-133,   tel.  (085) 74 97 200,  fax (085) 74 97 209,        e-mail sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, internet: www.up.podlasie.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30 w poniedziałki: od 8:00 do 16:00

II.	Tryb udzielenia zamówienia

1.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetargu nieograniczonego

2.  Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o  udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz  aktów  wykonawczych  wydanych  na  jej  podstawie, niniejszej SIWZ,  a  w  sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Część A - wykonanie utwardzonego placu, montaż studzienki odprowadzającej wody opadowe z terenu parkingu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zgodnie z projektem budowlanym „Projekt budowlany odwodnienia placu parkingowego” opracowanego przez firmę Usługi projektowe inż. Jerzy Komło, ul . gen. Grota Roweckiego 12– Załącznik nr 6A;

Do obowiązków Wykonawcy w Części A należy również wycinka krzewów według wskazań Zamawiającego.

Część B - wykonanie przyłącza wodociągowego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zgodnie z projektem budowlanym „Projekt budowlany – przyłącza wodociągowego do budynku administracyjnego” opracowanego przez firmę Usługi projektowe inż. Jerzy Komło, ul . gen. Grota Roweckiego 12 – Załącznik nr 6B.

Wykonawca na własny koszt przywróci teren budowy do stanu pierwotnego – dotyczy 
Części B.

Do obowiązków Wykonawcy w Części B należy opracowanie projektu zajęcia pasa ruchu drogowego.

Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na czas wykonania zamówienia poniesie Zamawiający – dotyczy Części B.

Wykonawca po wykonaniu roboty budowlanej wykona geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – dotyczy Części A i Części B.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest dla Części A – w Załączniku nr 4A1, 4A2, 5A, 6A do SIWZ, dla Części B w Załączniku nr 4B, 5B i 6B do SIWZ.

Zamówienie określone jest w Wspólnym Słowniku Zamówień pod nr: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych, 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody.

Wykonawca musi zaoferować minimum 24 miesiące gwarancji na wykonaną pracę liczoną od daty odbioru zamówienia.

Wykonawca musi zaoferować  przedmiot  zamówienia  zgodny z wymogami Zamawiającego,  określonymi  w  niniejszej  SIWZ.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych, tj.:

Część A - wykonanie utwardzonego placu, montaż studzienki odprowadzającej wody opadowe z terenu parkingu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Część B - wykonanie przyłącza wodociągowego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

- Termin wykonania zamówienia

Część A - zamówienie musi być wykonane w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy;

Część B - zamówienie musi być wykonane w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy;

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków

1.  Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

1)	posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

2. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VI.

3. Wykonawcy  niespełniający  powyższych warunków zostaną  przez  Zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania tych warunków

Zgodnie z art. 44 Ustawy wykonawca złoży:

- Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wzór oświadczenia - Załącznik Nr 2 do SIWZ.

- Aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia ofert.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych

do porozumiewania się z wykonawcami

1.   Oświadczenia i dokumenty składane powinny być w formie pisemnej.

2.   Dopuszcza się porozumiewanie drogą elektroniczną, faksem.

3.  Adres i osoba kontaktowa: Robert Gołąbiecki lub Jerzy Szotko, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok,  pok.212.

4.   W przypadku pobrania Specyfikacji ze strony internetowej Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia pobrania Specyfikacji.

VIII.   Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.

IX.	Termin związania ofertą

Termin  związania   ofertą - przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin  składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania ofert

1.  Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymogami określonymi w tym dokumencie.

2.  Wykonawcy  ponoszą  wszelkie  koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania.

3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, techniką komputerową lub inną czytelną i trwałą techniką.

4. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej "Osoby Uprawnione").

5.  W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

- Ofertę należy sporządzić na  formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1

do SIWZ.

- Formularz ofertowy oraz wszystkie załączniki powinny zawierać nazwę i adres wykonawcy, pieczątkę nagłówkową firmy oraz podpisy i pieczątki imienne Osób Uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

8.   Każdy  wykonawca  może  złożyć   tylko  jedną ofertę na każda część zamówienia.

9.  Informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  Wykonawcy  powinny  zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej  kopercie formatu A 4 oznaczonej napisem “Oferta – Część A/ Część B/ Część A+B – przetarg nieograniczony na wykonanie utwardzonego placu, montażu studzienki odprowadzającej wody odpadowe z ternu parkingu oraz wykonania przyłącza wodociągowego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 22.08.2008 r."- nie otwierać przed dniem 15.09.2008 r. do godz. 1005. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

11. Wykonawca   może   wprowadzić  zmiany  w  złożonej  ofercie  lub  ją  wycofać,  pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.

12. Do  oświadczeń  Wykonawcy  dotyczących  zmiany  lub  wycofania  oferty  stosuje  się odpowiednio punkt X.10 SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie "ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE  OFERTY".

Do udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- wypełniony Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1, zawierający  oświadczenie,  w  którym

Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert oraz wynagrodzenie za przedmiot zamówienia. Wynagrodzenie w formularzu powinno być podane w złotych polskich, w kwotach brutto, (wzór formularza dołączony do SIWZ),

b)    oświadczenie    stwierdzające,   że   Wykonawca   spełnia   wymogi   określone  w  art.22  ust.1 ustawy  - Załącznik Nr 2 (wzór formularza dołączony do  SIWZ),

c)  Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia ofert. W przypadku spółki cywilnej należy dostarczyć dokument z którego będzie wynikało kto reprezentuje spółkę na zewnątrz.

Treść oferty nie odpowiadająca treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

XI.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.    Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,  ul. Pogodna 22,  15-354 Białystok , sekretariat pokój nr 209.

Ofertę można dostarczyć - osobiście, za pośrednictwem poczty, lub poczty kurierskiej.

2.    Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 15.09.2008 r. o godz. 1000. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3.    Miejsce otwarcia ofert

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15-354  Białystok , pokój nr 214.

4.    Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2008 r., o godz. 1005 .

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także ceny zaproponowane przez Wykonawców. Informacje te niezwłocznie zostaną przekazane Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XII.	Opis sposobu obliczania ceny

Wartość oferty to wartość ryczałtowa wykonania zamówienia tj. cena brutto obejmująca wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz obejmująca wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Tak wyliczoną wartość oferty należy wpisać do formularza ofertowego - Załącznik Nr 1 do SIWZ:

Część A. Wykonanie utwardzonego placu, montaż studzienki odprowadzającej wody opadowe z terenu parkingu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku:

za cenę .............................. zł  +  .............................. zł VAT  = .......................................brutto,

słownie brutto ........................................................................................................................... zł

Część B. Wykonanie przyłącza wodociągowego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku:

za cenę .............................. zł  +  .............................. zł VAT  = .......................................brutto,

słownie brutto ........................................................................................................................... zł

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Zamawiający  wybiera  najkorzystniejszą  ofertę,  spośród ważnych  ofert  złożonych  w postępowaniu (tj. wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

2. Oferty  zostaną  ocenione  za  pomocą  systemu  punktowego,  zgodnie  z  poniższym kryterium:

Wynagrodzenie Wykonawcy – tj. cena ryczałtowa

Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższe wynagrodzenie brutto, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio pomniejszoną liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Wynagrodzenie

Wn

P =  ---------  x  100 pkt.

Wob

gdzie:

Wn   - najniższe zaoferowane Wynagrodzenie,

Wob - Wynagrodzenie zaoferowane w ofercie badanej.

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena ryczałtowa za całość zamówienia lub odpowiednią część zamówienia - 100%.

4. Oferta  z  najniższą  ceną  tj. z  najwyższą  ilością  punktów,  uznana  zostanie  za najkorzystniejszą.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada SIWZ                              i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

2.   W  zawiadomieniu   o   wyborze   oferty   najkorzystniejszej   Zamawiający   poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

3.   Zamawiający powiadomi na  piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

4.   Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

5.   Osoby  reprezentujące  Wykonawcę przy podpisywaniu   umowy   powinny  posiadać  ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisywania umowy, o ile umocowanie  to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

6.   Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla się od zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt. 1-7 Ustawy.

XV.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.   Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy (Załącznik Nr 3A i 3B do SIWZ)  na wykonanie Zamówienia.

2.   Z   Wykonawcą,   którego   oferta   zostanie   uznana   przez   Zamawiającego  za  ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, przy czym protest dotyczący ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej.

- Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest wniesiony na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu (jeśli podmiotem wnoszącym protest jest Wykonawca, który wniósł uprzedni protest lub został wezwany przez Zamawiającego do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia uprzedniego protestu).

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie.

XVIII.	Opis części zamówienia

Dopuszcza się składania ofert częściowych na:

Część A - Wykonanie utwardzonego placu, montaż studzienki  odprowadzającej wody opadowe z terenu parkingu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku;

Część B - Wykonanie przyłącza wodociągowego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

## Informacja o umowie ramowej

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa

w art. 67 ust. 1 pkt.6 i 7

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli

Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną

sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl lub www.up.podlasie.pl

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą , jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w konsekwencji nie określa, która część zamówienia może być powierzona podwykonawcom.

## Załączniki

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ

1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1.

2. Oświadczenie wykonawcy  zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 2.

3. Wzór umowy  - Załącznik  Nr 3A i 3B.

4. Przedmiar robót - Załącznik Nr 4A1, 4A2 i 4B.

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 5A i 5B.

6. Projekt budowlany – Załącznik nr 6A i 6B.

DA.3221-7/AJ/08 			     		                Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………...…

Nr telefonu, email, fax.:

…………………………………………………………...………………………………………

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655),

- Składamy ofertę na wykonanie zamówienia:

Część A. Wykonanie utwardzonego placu, montaż studzienki odprowadzającej wody opadowe z terenu parkingu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku:

za cenę .............................. zł  +  .............................. zł VAT  = .......................................brutto,

słownie brutto ........................................................................................................................... zł

Część B. Wykonanie przyłącza wodociągowego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku:

za cenę .............................. zł  +  .............................. zł VAT  = .......................................brutto,

słownie brutto ........................................................................................................................... zł

- Oferta obejmuje wykonanie utwardzonego placu, montaż studzienki odprowadzającej wody opadowe z terenu parkingu oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku będącej przedmiotem zamówienia.

- Składamy oświadczenie, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni  od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do postępowania określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

V.        Oświadczamy,    że   projekt    umowy    stanowiący   załącznik   Nr  3   do  SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

VI.     Załącznikami  do  niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są zgodnie z SIWZ następujące dokumenty i oświadczenia:

1. ………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………………

Miejscowość, data .....................................................

Podpis i pieczęć imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy .................................

pieczęć Wykonawcy ........................................................

DA.3221-7/AJ/08 	                                                        Załącznik nr 2 do SIWZ

##### OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NAZWA i  ADRES  FIRMY: .......................................................................................................................................................

Nr telefonu ................................... Nr faksu ................................. Email ………………………

RODZAJ  UPOWAŻNIENIA  DO  REPREZENTOWANIA  FIRMY:

.......................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień  publicznych, oświadczam,

że podmiot który reprezentuję:

- posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności  lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem  technicznym

i osobami  zdolnymi do wykonania  zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy.

Miejscowość, data .....................................................

Podpis i pieczęć imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy .................................

pieczęć Wykonawcy ........................................................

DA.3221-7/AJ/08 	                                                     Załącznik nr 3A do SIWZ

(WZÓR)

zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Wykonawca może przedstawić inne ustalenia, które proponuje wprowadzić do zapisu w umowie nie kolidujące z zapisami w niniejszym wzorze. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie uwzględnienia zgłoszonych propozycji.

Umowa

zawarta w dniu ………………….. 2008 roku w Białymstoku pomiędzy:

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku NIP: 966-14-87-133

Ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok

reprezentowanym przez:

Janinę Mironowicz – Dyrektora

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie utwardzonego placu, montażu studzienki odprowadzającej wody opadowe z terenu parkingu oraz wykonania przyłącza wodociągowego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w Częsci A została zawarta umowa o następujacej treści.

§ 1

  - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania utwardzony plac wraz montażem studzienki odprowadzającej wody opadowe z terenu parkingu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zgodnie z projektem budowlanym „Projekt budowlany odwodnienia placu parkingowego” opracowanym przez firmę Usługi projektowe inż. Jerzy Komło, ul . gen. Grota Roweckiego 12, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy również wycinka krzewów według wskazań Zamawiającego.

§ 2

Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy pozwolenie na rozpoczęcie robót budowlanych – Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 07.07.2008 roku oraz zgodę na wycinkę krzewów o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 3

Wykonawca po wykonaniu roboty budowlanej wykona geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

§ 4

Wykonawca dostarczy i użyje własnych materiałów budowlanych i zabezpieczy miejsce prac remontowych.

§ 5

Wykonawca ubezpieczy roboty od odpowiedzialności cywilnej.

§ 6

Wykonawca wywiezie na własny koszt zużyte materiały, nadwyżki ziemi, itp.

§ 7

Wykonawca po zakończeniu robót przywróci teren wykonania robót do stanu pierwotnego.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia jej podpisania.

§ 9

- Wykonawca wykona utwardzony plac wraz montażem studzienki odprowadzającej wody opadowe z terenu parkingu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z materiałów o ustalonych standardach jakościowych, posiadających odpowiedni dla ich rodzaju termin ważności.

- W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków w wykonaniu utwardzonego placu wraz montażem studzienki odprowadzającej wody opadowe z terenu parkingu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zauważonych nieprawidłowościach oraz prześle Protokół Reklamacyjny.

- Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 7 dni od jej otrzymania oraz  usunąć wady jakościowe lub braki w wykonaniu utwardzonego placu wraz montażem studzienki odprowadzającej wody opadowe z terenu parkingu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w terminie ustalonym z Zamawiającym.

§ 10

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu zamówienia.

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

- Zwłoki w usunięciu wad jakościowych lub uzupełnieniu braków w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu ustalonego przez strony do usunięcia wad.

§ 11

- Miejscem odbioru wykonanego zamówienia będzie miejsce jego wykonania.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie robót będzie protokół zdawczo-odbiorczy.

- Protokół o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do wystawienia faktury.

§ 12

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, strony ustalają ryczałtem zgodnie z    ofertą z dnia ……………. 2008 roku w wysokości …………………..…. zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………).

- Zamawiający opłaci fakturę na konto wykonawcy: ………………………………………………....………………………………………………………………………........................................................................................................

§ 13

Termin   płatności   wskazany  w  fakturze  nie  może  być  krótszy  niż  14  dni  od  daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 14

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655) oraz  Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Sprawy sporne wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                                        Zamawiający

DA.3221-7/AJ/08 	                                                      Załącznik nr 3B do SIWZ

(WZÓR)

zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Wykonawca może przedstawić inne ustalenia, które proponuje wprowadzić do zapisu w umowie nie kolidujące z zapisami w niniejszym wzorze. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie uwzględnienia zgłoszonych propozycji.

Umowa

zawarta w dniu ………………….. 2008 roku w Białymstoku pomiędzy:

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku NIP: 966-14-87-133

Ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok

reprezentowanym przez:

Janinę Mironowicz – Dyrektora

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie utwardzonego placu, montażu studzienki odprowadzającej wody opadowe z terenu parkingu oraz wykonania przyłącza wodociągowego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w Częsci B została zawarta umowa o następujacej treści.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przyłącze wodociągowe do budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zgodnie z projektem budowlanym „Projekt budowlany – przyłącza wodociągowego do budynku administracyjnego” opracowanym przez firmę Usługi projektowe inż. Jerzy Komło, ul . gen. Grota Roweckiego 12, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu zajęcia pasa ruchu drogowego.

§ 2

Wykonawca po wykonaniu roboty budowlanej wykona geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

§ 3

Wykonawca dostarczy i użyje własnych materiałów budowlanych i zabezpieczy miejsce prac remontowych.

§ 4

Wykonawca ubezpieczy roboty od odpowiedzialności cywilnej.

§ 5

Wykonawca wywiezie na własny koszt zużyte materiały nadwyżki ziemi, itp.

§ 6

Wykonawca po zakończeniu robót przywróci teren wykonania robót do stanu pierwotnego.

§ 7

Zamawiający poniesie opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego na czas wykonania zamówienia.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia jej podpisania.

§ 9

- Wykonawca wykona przyłącze wodociągowe do budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z materiałów o ustalonych standardach jakościowych, posiadających odpowiedni dla ich rodzaju termin ważności.

- W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków w wykonaniu przyłącze wodociągowe do budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zauważonych nieprawidłowościach oraz prześle Protokół Reklamacyjny.

- Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 7 dni od jej otrzymania oraz  usunąć wady jakościowe lub braki w wykonaniu przyłącze wodociągowe do budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w terminie ustalonym z Zamawiającym.

§ 10

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu zamówienia.

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

- Zwłoki w usunięciu wad jakościowych oraz uzupełnieniu braków w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu ustalonego przez strony do usunięcia wad.

§ 11

- Miejscem odbioru wykonanego zamówienia będzie miejsce jego wykonania.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie robót będzie protokół zdawczo-odbiorczy.

- Protokół o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do wystawienia faktury.

§ 12

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, strony ustalają ryczałtem zgodnie z    ofertą z dnia ……………. 2008 roku w wysokości …………………..…. zł brutto (słownie: ……………………..……………………………………………………………).

- Zamawiający opłaci fakturę na konto wykonawcy: ………………………………………………....………………………………………………………………………........................................................................................................

§ 13

Termin   płatności   wskazany  w  fakturze  nie  może  być  krótszy  niż  14  dni  od  daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 14

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655) oraz  Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Sprawy sporne wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                                        Zamawiający

Załącznik Nr 5A do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – UTWARDZENIE PLACU ORAZ MONTAŻ STUDZIENKI ODPROWADZAJĄCEJ WODY OPADOWE Z TERENU PARKINGU WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU

- WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest wykonanie utwardzonego placu oraz montażu studzienki odprowadzającej wody opadowe z terenu parkingu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Prace polegać będą na wykonaniu podbudowy, ułożeniu polbruku wraz z krawężnikami, wykonaniu kanału rurowego pod rury PCV oraz montażu studzienek kanalizacyjnych systemowych „WAVIN”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.4.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych.

- przygotowanie podstawowego zaplecza budowy,

- wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z wymogami bhp i ppoż.,

- przygotowanie terenu pod podbudowę,

- wykonanie wykopów pod sieć kanalizacyjną,

- wykonanie podłoży pod kanały,

- montaż kanałów z rur typu PVC,

- montaż studzienek kanalizacyjnych systemowych „WAVIN”,

- położenie kostki z polbruku,

- położenie na gorąco masy mineralno-asfaltowej,

- uprzątnięcie terenu budowy.

1.5.Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

1.6.Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót objętych specyfikacją.

1.7.Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez personel Wykonawcy.

1.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze stanowić będzie parking Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

1.9.Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami.

1.10.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z dokumentacją, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz obowiązującymi przepisami i normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niniejsze roboty Wykonawca wykona w dniach i godzinach uzgodnionych z Inwestorem. Roboty te wykonywane będą w sposób niezakłucający pracy Urzędu.

- MATERIAŁY

2.1.Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane z obowiązującymi normami;

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN;

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa;

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich;

2.2.Rodzaje materiałów.

Materiałami stosowanymi do wykonania utwardzonego placu oraz montażu studzienki odprowadzającej wody opadowe z terenu parkingu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku są:

- kostka brukowa betonowa,

- masa mineralno-asfaltowa,

- piasek do zaprawy,

- piasek do betonów zwykłych,

- cement portlandzki,

- woda,

- mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa zamknięta,

- rury PCV,

- materiały pomocnicze.

2.3.Warunki dostawy, składowanie.

Materiały należy składować w odpowiednich warunkach stosownie do asortymentu zgodnie z instrukcjami producentów.

- SPRZĘT

Do wykonania robót należy użyć dowolnego sprzętu odpowiadającego charakterowi robót i przyjętej technologii wykonania.

- TRANSPORT

Środki transportowe dobrać odpowiednio do przewożonego materiału, stosując się do zaleceń producentów.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz zobowiązany jest do wykonywania poleceń Inspektora Nadzoru.

5.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, naprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

5.3.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych i zawartych w szczegółowych i ogólnych warunkach stosowanych katalogów, a także w normach i wytycznych oraz w obowiązujących przepisach prawnych.

5.4.Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.5.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót nie ujętych w przedmiarze, a koniecznych do prawidłowego zrealizowania zadania.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania przez Inspektora Nadzoru z wymaganiami norm, warunkami technicznymi, dokumentacją i obowiązującymi przepisami.

- PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady przedmiaru robót.

Przedmiar robót ( Załącznik nr 4A1 i Załącznik 4A2 do SIWZ) będzie określać zakres prac do wykonania.

7.2.Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót.

- ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ust. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru.

W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.

Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonane koryto,

- wykonana warstwa odsączająca,

- wykonane obramowanie,

- wykonana podbudowa,

- zamontowanie rur PCV

- zamontowanie studzienek kanalizacyjnych systemowych „WAVIN”.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Cena wykonania utwardzonego placu oraz montażu studzienki odprowadzającej wody opadowe z terenu parkingu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- przygotowanie koryta i podłoża,

- wykonanie warstwy odsączającej,

- wykonanie obramowania nawierzchni,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni łącznie z pielęgnacją,

- wykonanie wykopu pod kanał rurowy,

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przyłączy,

- wykonanie połączeń  rur,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykły.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-11113 Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Piasek.

PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena zgodności.

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN- 90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  i kanalizacyjnych.

PN-EN 1610: 2002 Budowa  i  badania przewodów kanalizacyjnych.

PN-EN 124: 2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

Robert Gołąbiecki                                                                 Dyrektor

Janina Mironowicz

(opracował)                                                                                  (zatwierdził)

Załącznik Nr 5B do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W BIAŁYMSTOKU

- WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z przyłączem wody do budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Prace objęte wykonaniem przyłączy uwzględniają roboty podstawowe w zakresie:

1. Robót ziemnych

- wykopy i zasypanie oraz przywróci teren budowy do stanu pierwotnego.

2. Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE, PEHD:

- średnica zewnętrzna 63 mm – rura osłonowa

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.4.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych.

- wytyczenie trasy przyłącza przez obsługę geodezyjną,

- przygotowanie podstawowego zaplecza budowy,

- wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z wymogami bhp i ppoż,

- wykonanie kontrolnych odkrywek w miejscu występowania istn. uzbrojenia,

- wykonanie wykopów pod przyłącze wodociągowe,

- położenie sieci wodociągowej,

- uprzątnięcie terenu budowy

- przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

1.5.Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

1.6.Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót objętych specyfikacją.

1.7.Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez personel Wykonawcy.

1.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze stanowić będzie parking Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

1.9.Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami.

1.10.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z dokumentacją, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz obowiązującymi przepisami i normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niniejsze roboty Wykonawca wykona w dniach i godzinach uzgodnionych z Inwestorem. Roboty te wykonywane będą w sposób niezakłucający pracy Urzędu.

- MATERIAŁY

2.1.Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane z obowiązującymi normami;

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN;

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa;

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich;

2.2.Rodzaje materiałów.

Materiałami stosowanymi do wykonania przyłącza wodociągowego do budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku są:

- rury ciśnieniowe PE,

- rury polietylenowe PE, PEHD,

- zasuwy z obudową,

- nawiertki,

- wodomierze,

- zawory,

- złączki wkrętne,

- złączki nakrętne,

- kolanka nakrętne,

- wpusty ściekowe,

- piasek do zaprawy,

- piasek do betonów zwykłych,

- cement portlandzki,

- woda,

2.3.Warunki dostawy, składowanie.

Materiały należy składować w odpowiednich warunkach stosownie do asortymentu zgodnie z instrukcjami producentów.

- SPRZĘT

Do wykonania robót należy użyć dowolnego sprzętu odpowiadającego charakterowi robót i przyjętej technologii wykonania.

- TRANSPORT

Środki transportowe dobrać odpowiednio do przewożonego materiału, stosując się do zaleceń producentów.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz zobowiązany jest do wykonywania poleceń Inspektora Nadzoru.

5.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, naprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

5.3.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych i zawartych w szczegółowych i ogólnych warunkach stosowanych katalogów, a także w normach i wytycznych oraz w obowiązujących przepisach prawnych.

5.4.Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.5.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót nie ujętych w przedmiarze, a koniecznych do prawidłowego zrealizowania zadania.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania przez Inspektora Nadzoru z wymaganiami norm, warunkami technicznymi, dokumentacją i obowiązującymi przepisami.

- PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady przedmiaru robót.

Przedmiar robót (w załączeniu do SIWZ – Załącznik nr 4B) będzie określać zakres prac do wykonania.

7.2.Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót.

- ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ust. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru.

W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.

Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie zabezpieczeń kabla w ziemi – przepusty dwudzielne AROT L=1,5 m,

- wykonanie przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE,

- montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD,

- zabetonowanie otworów w stropach i ścianach,

- wykonanie rurociągów stalowych ocynkowanych.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa obejmują koszt:

- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,

- użycie materiałów pomocniczych,

- przygotowanie i montaż materiałów i urządzeń wbudowanych,

- wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań, umocnień, zabezpieczeń, kładek i innych tymczasowych robót,

- wytyczenie trasy rurociągu,

- dostarczenie i ułożenie podłoża, mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami dodatkowymi,

- wszelkie niezbędne próby,

- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – materiałów rozbiórkowych z placu budowy,

Cena 1 m wykonanego i odebranego przyłącza obejmuje:

- oznakowanie robót,

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV,

- przygotowanie podłoża,

- ułożenie przewodów wodociągowych,

- wykonanie izolacji rur,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykły.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena zgodności.

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN- 90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-85/C-89202 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych.

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-85/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania ogólne.

PN-85/C-89205 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV

PN-70/C-89015 Rury polietylowe. Metody badań.

PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań.

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia

PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10733 Wodociągi Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.

PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy.

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydełkowe do wody pitnej.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy           odbiorze.

Robert Gołąbiecki                                                                 Dyrektor

Janina Mironowicz

(opracował)                                                                                  (zatwierdził)